Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2017

Financiadora de Estudos e Projetos

Departamento de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação - DITI

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela POR/DGES/011/2016, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo tipo é o de MENOR PREÇO, em regime de empreitada por preço unitário, com fundamento no artigo 6º do Decreto nº 8.538/15 e na Lei Complementar nº 123/06. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro assessorado por sua equipe de apoio e encontra–se fundamentada na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/05, na Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 6.204/07, na Lei 8.248/91 e na Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Fazem parte integrante do Edital os seguintes documentos: Termo de Referência – Anexo I; Planilha de Preços – Anexo II; Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III; Minuta de Contrato – Anexo IV; Termo de vistoria – Anexo V; Informações dos Equipamentos – Anexo VI e Termo de confidencialidade – Anexo VII.

- DO OBJETO

Contratação de serviço especializado no planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia, nos termos e condições constantes do Termo de Referência e seus Anexos.

  - As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se contidas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

  - Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas.

  - O valor estimado desta licitação é de R$ 138.246,96 (cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos).

  - Esta licitação será realizada em 01 (um) único item.

- DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO DO CERTAME e PRAZOS

  - ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br.

  - DATA DA SESSÃO: 24/02/2017 às 10:00 horas (horário de Brasília – DF).

  - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Até a data de 21/02/2017.

  - IMPUGNAÇÃO: Até a data de 22/02/2017.

  - Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima e o horário de expediente da Finep que compreende o período de 09:00 às 18:00 horas .

  - Todas as respostas do Pregoeiro aos pedidos de esclarecimentos e/ou questionamentos, impugnações e recursos porventura interpostos serão disponibilizadas no portal http://www.finep.gov.br/licitacoes, no portal www.comprasnet.gov.br, além de arquivados no processo licitatório.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Os interessados em participar desta licitação deverão atender todas as exigências constantes deste Edital e ter em seus atos constitutivos, como objeto, atividade compatível com o objeto deste certame.

  - Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação:

  - Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);

  - Empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e/ou de contratar nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e que constem no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);

  - Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto deste certame

  - Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

  - Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

  - Empresas que se encontrem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

  - Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

  - Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, simultaneamente, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

  - Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro;

  - Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária com o objeto desta licitação.

  - Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010.

- DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES

  - Para a participação nesta licitação é necessário que a Licitante atenda a todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos, e providencie o seu credenciamento junto ao www.comprasnet.gov.br, devendo estar apto para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente assinados.

  - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha, obtidas junto ao COMPRASNET, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão.

  - A Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances.

  - A proposta de preço remetida pelo sistema deverá contemplar o VALOR TOTAL do objeto licitado, apurado na soma de todos os itens constantes da Planilha de Preços - Anexo II, em moeda corrente nacional, e constituirá a única e completa remuneração, devendo para a formulação da proposta, ser observadas rigorosamente as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

    - Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de todos os custos dos serviços, inclusive despesas relativas a impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, além de provisões previstas, seguros incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado.

    - A Licitante deverá levar em consideração para a formulação de sua Proposta de Preço, que a tributação incidirá sobre o valor total dos serviços, ou seja, sobre o valor total da Nota Fiscal.

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma.

    - Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta será considerada válida pelo referido período.

  - As Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que porventura sejam legalmente exigíveis:

5.5.1. 	Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;

5.5.2. 	Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

5.5.3. 	Concordância com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e atendimento aos requisitos de habilitação;

5.5.4.  	Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, declarando tratar-se de microempresas e empresas de pequeno porte, quando for o caso;

5.5.5.    Declaração Independente de Proposta.

5.5.6.    Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado – Inciso III e IV do artigo 1 e  inciso III do artigo 5 da Constituição Federal.

  - A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos, sujeitará a Licitante às sanções previstas neste instrumento.

  - Até a abertura da sessão, as Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - As microempresas e empresas de pequeno porte somente poderão beneficiar-se de tal condição caso não tenham excedido o limite da receita bruta anual prevista na LC 123/2006, art. 3º, no ano-calendário anterior.

- DA ABERTURA DA SESSÃO

  - A abertura da sessão pública deste pregão se dará conforme informado nos subitens 2.1 e 2.2 deste Edital.

  - Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

  - Serão de inteira responsabilidade da Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, inclusive no que tange o subitem anterior.

  - No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro sua atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados, salvo se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, quando então a sessão do pregão será suspensa e será reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

- DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais, que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

  - Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação.

  - Somente serão classificadas as propostas das Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e seus anexos.

  - Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo devidamente fundamentada pelo Pregoeiro.

    - Será desclassificada a proposta que, após a fase de lances e negociação, apresentar valores unitários superiores aos valores unitários estimados, ou ainda apresentar valores manifestamente inexequíveis;

      - Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

- DA FASE DE LANCES

  - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes no item 15 deste Edital.

  - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo (randômico) de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema do COMPRASNET fará, quando assim couber, o desempate de que trata o art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

    - Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 por cento superiores ao menor preço, e desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.

    - Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro, com fundamento no Acórdão nº 1793/2011 do TCU – Plenário, realizará consulta no Portal da Transparência, endereço eletrônico  http://www.portaldatransparencia.gov.br, objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pela Licitante, relativas ao seu último exercício social, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP.

    - A utilização dos benefícios concedidos pela LC n. 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais. Se ficar constatado que a Licitante se beneficiou indevidamente do benefício concedido pela citada Lei, esta será desclassificada, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.

  - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Licitante classificada em primeiro lugar, podendo, ainda, fazer contraproposta, objetivando obter preço menor, devendo a Licitante, se for o caso, se manifestar quanto à negociação proposta dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro.

    - A negociação, se for o caso, será realizada por meio do sistema, devendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

    - Na hipótese de não haver resposta da Licitante à negociação, será considerado o seu último lance ofertado.

  - Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade “convocação de anexos”, existente no sistema de pregão eletrônico do Comprasnet, notificará a Licitante que ofertou o melhor lance, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II, no prazo por ele definido, com os respectivos valores readequados, como condição para aceitação preliminar da sua proposta.

    - Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 9.1 acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada através do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br.

    - A Planilha de Preços – Anexo II deve ser apresentada, preferencialmente, conforme Anexo II, deste Edital observando-se as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I.

    - A análise da exequibilidade das propostas será realizada pelo Pregoeiro, podendo este suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias e ainda valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação da proposta.

      - O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a ser definido pelo Pregoeiro.

    - O não envio das Planilhas de Preços no prazo estabelecido pelo Pregoeiro será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes do item 15 deste Edital, salvo se lhe for concedido novo prazo, mediante justificativa apresentada e aceita pelo Pregoeiro.

    - O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente à empresa mais bem classificada, mas também a outras Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a fase de lances.

      - A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará inteiramente a cargo do Pregoeiro.

      - A hipótese de adoção do procedimento previsto neste subitem 9.1.5 não pressupõe aceitação das propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura à Licitante direito a qualquer pleito neste sentido.

  - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço ofertado em relação ao estimado e quanto à conformidade com as especificações do objeto, o Pregoeiro solicitará à respectiva Licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

  - Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o § 8º, do art. 24, do Decreto nº 5.450/05.

- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

  - Para fins de habilitação ao certame, a Licitante classificada em primeiro lugar terá de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação técnica, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no subitem 5.6.2 deste Edital.

  - Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

  - A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, serão preferencialmente comprovadas mediante consulta, junto ao SICAF, dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentado durante a sessão do pregão, os documentos que não constem no SICAF ou que nele estejam vencidos.

    - Para habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

    - Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

    - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País e ato de registro o autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pela Licitante para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação no certame.

    - No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - Para qualificação econômico-financeira:

- Comprovação de boa situação financeira da Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral).

    - A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da consulta ao SICAF.

    - A Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a boa situação financeira.

    - No caso de a Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor do grupo ou item a que a licitante estiver participando.

    - Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas deverão estar registradas na Junta Comercial e assinadas pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado e ativo no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

  - Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura (Balanço Inicial), registrado na Junta Comercial e assinado pelo representante legal da Licitante e por contabilista registrado e ativo no Conselho Regional de Contabilidade.

c) 	Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

c.1) Havendo mais de um Cartório Distribuidor, as Licitantes apresentarão, preferencialmente, relação dos cartórios das respectivas Comarcas que expedem a Certidão de que trata este item, emitida pelo órgão competente, observando-se ainda, que, no caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

    - Para Regularidade Fiscal e Trabalhista

- Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 02, de 31/08/2005;

- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;

- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme lei 12.440/2011. http://www.tst.jus.br/certidao;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; e

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.4.   Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados:

- Atestado de capacidade técnica ou declaração expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a Licitante prestado os serviços demandados nessa licitação.

  - O atestado deverá conter, nome, CNPJ/CPF, endereço e telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso.

- Termo de vistoria (Anexo V) ou declaração abdicando do direito de ser cientificada  das   informações, das condições locais e peculiaridades atinentes ao objeto desta licitação e que está consciente de que não será admitida qualquer futura 	alegação de dificuldade para a prestação do serviço, assumindo total 	responsabilidade pela execução do contrato.

  - Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo documento.

  - Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

- DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

  - Nesta etapa será verificado o atendimento das condições de habilitação da Licitante que tiver formulado a oferta de menor VALOR TOTAL.

  - O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo Pregoeiro, podendo este suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação dos documentos.

  - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

  - Os documentos relativos à habilitação solicitados pelo Pregoeiro deverão ser encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Comprasnet. Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos sejam enviados por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes serem apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação.

  - Caso a Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação atualizada, salvo a situação prevista a seguir:

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 3º, do art. 4º do Decreto nº 6.204/07.

- O prazo acima referido terá início no momento em que a Licitante for declarada vencedora do certame.

- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará a inabilitação da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito.

  - Consoante o § 3º do art. 25 do Decreto nº 5.450/05, deverão ser encaminhados à Finep, à Av. Praia do Flamengo, 200/3º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22210-065, Rio de Janeiro - RJ, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação feita pelo Pregoeiro, podendo o prazo ser prorrogado desde que aceito pelo mesmo, os seguintes documentos:

  - A Declaração do subitem 5.6.2 deste Edital;

  - Planilha de Preços – Anexo II deste Edital;

  - Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III deste Edital;

  - Ato constitutivo devidamente atualizado e registrado no órgão competente;

  - Ato de nomeação ou documento/procuração que o credencie à representação;

  - Demais documentos que tiverem sido exigidos na sessão do Pregão.

11.6.1. 	Os documentos emitidos pela Licitante deverão estar assinados pelo seu representante legal ou procurador.

  - As Licitantes que detenham medida judicial, que as desobrigue da apresentação de qualquer dos documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegurem este direito, encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 11.4 e posteriormente na forma do subitem 11.6, sob pena de inabilitação.

  - O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes no item 15 deste Edital.

- DOS RECURSOS

  - Após a divulgação da vencedora, qualquer Licitante poderá, durante o prazo fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do sistema COMPRASNET.

  - À Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso.

  - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - As Licitantes deverão acompanhar no COMPRASNET e/ou site da Finep o resultado do julgamento dos recursos, para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso.

  - A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarada a vencedora do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo do estabelecido no subitem 12.4.1, acima, cabendo às Licitantes permanecerem conectadas ao sistema até o final destas etapas.

  - Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no portal www.comprasnet.gov.br.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o submeterá à Autoridade Competente da Finep, para decisão final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, não houver interposição de recurso, ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante a sessão do pregão, caberá ao Pregoeiro a adjudicação.

  - A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela Autoridade Competente após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima.

- DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, a Licitante vencedora será convocada pela Finep para assinatura da Minuta de Contrato – Anexo IV deste Edital, devendo providenciar a sua assinatura e devolução, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da convocação, salvo se lhe for concedido novo prazo, mediante justificativa apresentada e aceita pela Finep, com observância do cumprimento do disposto no subitem 14.3 abaixo.

    - A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários - Anexo III.

  - O não cumprimento da convocação pela Licitante implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da Finep aplicar as sanções previstas no item 15 deste Edital.

  - Para fins da assinatura do Contrato, deverá ser apresentada original ou cópia autenticada da Carteira de Identidade do signatário.

  - Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando a Licitante vencedora não comprovar situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar a licitação, ou convocar outra Licitante, observada a ordem de classificação e assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Licitante para obtenção de preço menor.

  - As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato - Anexo IV deste Edital.

  - Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência do Contrato, salvo disposição em contrário.

  - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, prorrogáveis por iguais períodos, até o limite previsto no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

  - A CONTRATADA deverá apresentar à Finep, 10 dias úteis após a assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei 8.666/93.

    - A garantia prestada deverá ter validade durante a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação.

    - Na hipótese da garantia em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em favor da Finep, conforme suas orientações.

  - A subcontratação será aceita apenas para o serviço de transporte seguro e em caso de eventual subcontratação será exigida da subcontratada a comprovação de regularidade fiscal e previdenciária, respaldada pelo Acórdão 1.529/2006-Plenário.

- DAS SANÇÕES

15.1.  	A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, desistindo inclusive do lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a Finep, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sendo tal ocorrência registrada no SICAF, podendo ainda a Finep lhe aplicar a multa de até 10% (dez por cento) do valor por ela ofertado ou a ela adjudicado e das demais cominações legais.

15.2.	No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades só não serão aplicadas se ocorrerem em razão de justificativa apresentada e aceita pelo Pregoeiro.

15.3. 	O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, salvo disposição em contrário.

- DAS DEMAIS CONDIÇÕES

  - As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados Bancários - Anexo III deste Edital, deverá ser comunicada imediatamente à Finep.

16.2.1 	O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep.

  - Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

  - Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

  - A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório às Licitantes.

  - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - Até a assinatura do Contrato poderá a Licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

  - Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções não exigidas no presente Edital e seus anexos, feitas pelas Licitantes.

  - Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

- DO FORO

17.1.   Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

Rio de Janeiro,

Francisco Rennys Aguiar Fronta

Diretor de Gestão Corporativa

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017

# 1 - OBJETO

## 1.1	Contratação de serviço especializado no planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia, nos termos e condições constantes no presente Termo de Referência e seus Anexos.

## 1.2	Será aceita a subcontratação do serviço de transporte seguro, mediante a aprovação da Finep, para a execução do OBJETO. No entanto, a CONTRATADA será a responsável total e exclusivamente pela prestação integral dos serviços realizados, não sendo aceita, sob qualquer pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros na execução do OBJETO.

## 2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## 2.1	O serviço consiste no “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep, localizados na Praia do Flamengo 200, 24º andar, CEP 22210-030 – Rio de Janeiro, para a nova Sede da Finep, no Edifício Ventura Towers, Av. República do Chile, 330, 10º andar, CEP 20031-170 – Rio de Janeiro.

## 2.2	Após o término do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep para a nova Sede, não haverá mais a necessidade dos serviços. Assim, o OBJETO deste Termo de Referência, não consiste em um serviço continuado.

# 3 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## 3.1 - Caraterísticas Gerais

#### 3.1.1	As atividades que ocasionem a indisponibilidade de serviços de TI no âmbito da Finep serão realizadas apenas nos finais de semana. Quando não houver impacto nos serviços, as atividades poderão ser realizadas em horários comerciais e, em finais de semana e feriados.

#### 3.1.2	Os backups dos dados armazenados nos equipamentos serão de responsabilidade da Finep, e deverão ser realizados antes do processo de mudança.

#### 3.1.3	O serviço de “Moving” englobará os equipamentos do Data Center da Finep constantes do Anexo VI – Informações dos Equipamentos, deste Termo de Referência.

#### 3.1.4	O serviço de mudança a ser contratado deverá ser dividido em duas fases:

| Fase | Descrição | Prazo |
| --- | --- | --- |
| #1 Fase de Planejamento | Abrange todas as atividades de planejamento a serem realizadas antes do “Moving” do Data Center da Finep para a nova Sede. | Em até 20 dias úteis após a assinatura do contrato |
| #2 Fase de Mudança e Atividades Finais | Abrange a execução do serviço de “Moving” do Data Center da Finep para a nova Sede e as atividades finais da mudança. | No mínimo em até 15 dias corridos e no máximo em até 180 dias corridos após o aceite do Plano de Migração |

### 4 - Fase de Planejamento

#### 4.1	Quanto ao levantamento e análise da situação existente, a CONTRATADA deverá realizar as atividades descritas a seguir:

##### 4.1.1	Realizar visita técnica às instalações da Finep, na Praia do Flamengo 200, 24º andar e na nova Sede da CONTRATANTE, localizada no Edifício Ventura Towers 10º andar;

##### 4.1.2	Levantar o layout físico e lógico das instalações atuais;

##### 4.1.3	Levantar a topologia da rede;

##### 4.1.4	Inventariar os equipamentos existentes na Finep, que serão migrados para a nova Sede da empresa, e submeter o inventário concluído à validação da Finep.

##### 4.1.5	Realizar levantamento fotográfico;

##### 4.1.6	Levantar as dimensões físicas e peso dos equipamentos;

##### 4.1.7	Analisar o posicionamento dos racks;

##### 4.1.8	Analisar o alojamento de equipamentos nos racks;

##### 4.1.9	Analisar o estado físico dos equipamentos;

##### 4.1.10	Identificar, em conjunto com a Finep, os sistemas considerados críticos;

##### 4.1.11	Catalogar os servidores fornecidos pela Finep de acordo com seu grau de criticidade;

##### 4.1.12	Até uma semana antes da migração, acompanhar junto a Finep, os testes de desligamento e religamento dos atuais equipamentos e serviços;

##### 4.1.13	Entregar relatório contendo parecer técnico, a respeito dos testes de desligamento e religamento e identificar, caso necessário, os equipamentos que apresentaram problemas técnicos;

##### 4.1.14	Entregar o relatório de levantamento para possíveis providências que deverão ser tomadas a fim de corrigir desvios e problemas que venham a ser identificados no novo data center da CONTRATADA.

#### 4.2	Quanto à elaboração do plano de face dos racks (Bay face), a CONTRATADA deverá:

##### 4.2.1	Confeccionar desenho e plotagem, através da utilização de software apropriado, da disposição dos equipamentos nos racks, considerando a situação atual e pós-mudança, em conformidade com as orientações prestadas pela equipe técnica da Finep.

#### 4.3	Quanto à análise de riscos da mudança, a CONTRATADA deverá:

##### 4.3.1	Elaborar documento detalhando todos os riscos inerentes ao processo de movimentação;

##### 4.3.2	Classificar os riscos identificados; e

##### 4.3.3	Definir as ações adequadas sobre os riscos classificados, junto à equipe da Finep, para estruturação da melhor estratégia de mudança.

#### 4.4	Quanto à elaboração do Plano de Migração, a CONTRATADA deverá:

##### 4.4.1	Conter o plano de execução de todas as atividades previstas na Fase de Mudança e Atividades Finais, descrita no item 5 deste anexo.

### 4.4.1.1 O plano de execução deverá indicar os papéis e responsabilidades de todos os atores envolvidos;

##### 4.4.1.2	O  plano de execução deverá conter o cronograma proposto para a realização da mudança e a definição dos recursos de pessoal envolvidos na execução de cada atividade.

##### 4.4.2	Deverá conter um plano de recuperação para casos em que algum equipamento não possa ser ativado por falha após a mudança. A implementação desse plano de recuperação, se necessário, também será de responsabilidade da CONTRATADA e sem ônus para a Finep.

##### 4.4.3	Caso a Finep julgue necessário, fornecer outras informações não previstas que vierem a ser solicitadas.

##### 4.4.4	O Plano de Migração somente será aceito após aprovação de todos os seus itens pela Finep por meio da emissão do Termo de Aceite da Fase de Planejamento.

###### 4.4.5	A CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do Plano de Migração para aprová-lo ou solicitar alterações. Caso haja necessidade de alterar o Plano de Migração, ou qualquer outro documento produzido na Fase de Planejamento, a CONTRATADA deverá realizar as alterações em até 3 (três) dias úteis.

### 5 - Fase de Mudança e Atividades Finais

#### 5.1	Quanto à desmontagem dos equipamentos e manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá:

##### 5.1.1	Identificar todos os equipamentos com etiqueta e providenciar a documentação dessa identificação;

##### 5.1.2	Desligar os equipamentos, juntamente com a equipe técnica da Finep, na ordem pré-estabelecida pela Finep;

##### 5.1.3	Desmontar os equipamentos (incluindo a retirada dos racks e a desconexão de todo o cabeamento pertinente à mudança) por ordem de prioridade;

##### 5.1.4	Realizar a limpeza externa dos equipamentos utilizando jato de ar e aspirador de pó que utilize filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), com capacidade de retenção de partículas de até 0.3 mícrons.

##### 5.1.5	Embalar individualmente os equipamentos com acondicionamento em caixas especiais e embalagens adequadas para que os mesmos não sejam danificados durante o transporte.

#### 5.2	Quanto ao transporte rodoviário seguro, a CONTRATADA deverá:

##### 5.2.1	Realizar o transporte rodoviário com utilização de veículos especiais que transportem produtos frágeis, e que possua carroceria fechada para a proteção dos equipamentos contra variações climáticas.

##### 5.2.2	Usar proteção individual para equipamentos e peças;

##### 5.2.3	Utilizar embalagens apropriadas para a acomodação de periféricos e placas eletrônicas;

##### 5.2.4	Utilizar serviço de escolta armada para acompanhar o transporte dos equipamentos;

##### 5.2.5	A desmontagem, movimentação e remontagem total dos equipamentos, declarados no Anexo VI – Informações dos Equipamentos, deste Edital, deverá ocorrer durante o mesmo final de semana, com período de blackout, em data e horário a serem definidos pela Finep, de acordo com o plano de migração.

#### 5.3	Quanto às atividades de montagem e reativação dos serviços, a CONTRATADA deverá:

##### 5.3.1	Desembalar e conferir visualmente o estado dos equipamentos, com registro documental da situação de cada um após o transporte;

##### 5.3.2	Montar e integrar, no data center da CONTRATADA, os servidores e equipamentos nos racks, conforme previsto no plano de face;

##### 5.3.3	Fornecer qualquer material ou acessório necessário para a remontagem.

##### 5.3.4	Conectar os servidores e demais equipamentos conforme topologia levantada na documentação da Fase de Planejamento;

##### 5.3.5	O cabeamento de dentro dos racks deverá ser acomodado e identificado de acordo com as melhores práticas de mercado;

##### 5.3.6	Conectar os cabos elétricos dos equipamentos e acomodar o cabeamento, conforme necessidade;

##### 5.3.7	Inicializar os serviços juntamente com a equipe técnica que estará acompanhando todo o processo de movimentação dos equipamentos.

##### 5.3.8	Realizar testes dos serviços com acompanhamento da equipe técnica da Finep;

##### 5.3.9	Garantir que todos os segmentos de rede estão em funcionamento;

##### 5.3.10	Acompanhar a reinicialização dos serviços e sistemas de forma a assegurar o funcionamento de todos os equipamentos;

##### 5.3.11	Resolver problemas técnicos, em conjunto com a equipe da Finep que possam surgir no momento da inicialização dos equipamentos no novo data center;

##### 5.3.12	Fotografar a situação final;

##### 5.3.13	Desenhar e plotar a planta baixa de disposição dos racks;

##### 5.3.14	Diagramar a ocupação vertical dos racks;

##### 5.3.15	Desenhar o diagrama físico da rede e documentar a conexão de pontos; e

##### 5.3.16	Realizar inventário e comparação com o levantamento elaborado durante a Fase de Planejamento, para se garantir que todos os componentes envolvidos foram devidamente entregues e remontados no destino.

#### 5.4	Quanto às atividades de suporte pós-mudança, a CONTRATADA deverá:

##### 5.4.1	Disponibilizar suporte técnico presencial nos 2 (dois) primeiros dias pós-mudança e suporte técnico remoto durante os 28 (vinte e oito) dias subsequentes a esse período inicial.

# 6 - PROVISIONAMENTO DOS SERVIÇOS:

## 6.1	Todos os serviços necessários para o provimento do serviço contratado, deverão ser executados sem custo adicional para a Finep.

## 6.2	Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá fornecer o serviço que compõe o OBJETO deste Edital, de acordo com os prazos descritos no item 4, deste ANEXO.

# 7 - VISTORIA TÉCNICA:

## 7.1	As LICITANTES interessadas em participar do certame deste objeto poderão verificar os locais onde serão executados os serviços referentes à transferência física dos equipamentos da Finep, declarados no Anexo VI – Informações dos Equipamentos, afim de tomarem conhecimento das características e condições dos locais.

## 7.2	A LICITANTE que optar pela realização de Vistoria deverá apresentar Declaração de Vistoria Técnica, conforme modelo constante no Anexo V – Termo de Vistoria, atestando que a LICITANTE realizou vistoria técnica no local onde serão executados os serviços.

## 7.3	A LICITANTE que optar pela não realização de Vistoria deverá emitir Declaração aceitando todas as condições existentes nos locais da prestação dos serviços, que venham ou não a onerá-la posteriormente.

## 7.4	Quando da vistoria, a LICITANTE deverá inteirar-se das condições e do grau de dificuldade dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento.

## 7.5	Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado.

## 7.6	Por ocasião da visita, as eventuais dúvidas de natureza técnica serão esclarecidas pela Finep.

## 7.7	A vistoria poderá ser realizada das 10h às 18h, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública, devendo o agendamento ser realizado pelo e-mail cazani@finep.gov.br. Para efeitos de autorização de entrada dos visitantes nos condomínios faz-se necessário que os dados de identificação dos técnicos visitantes sejam enviados com uma antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

## 7.8	A CONTRATADA deverá executar os serviços de instalação física, configurações e testes necessários à operação dos equipamentos indispensáveis a prestação dos serviços.

# 8 - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

## 8.1	Entrega dos Serviços

### 8.1.1	O serviço consiste do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep, instalados no 24º andar da Praia do Flamengo 200, CEP 22210-030 – Rio de Janeiro, para a nova Sede da Finep, no Edifício Ventura Towers, Av. República do Chile, 330, 10º andar, CEP 20031-170 – Rio de Janeiro.

### 8.1.2	A CONTRATADA deverá executar os serviços de mudança, instalação física, configuração dos equipamentos, testes e ativação dos serviços em dia e horário definidos pela Finep, podendo ser realizados em sábados, domingos e feriados, caso a Finep julgue necessário, sem nenhum ônus adicional à CONTRATATE.

8.1.2.1 O prazo máximo para a execução e finalização desses serviços será de 72 horas corridas.

### 8.1.3	A CONTRATADA deverá agendar com a Finep os encontros necessários à execução da Fase de Planejamento.

### 8.1.4	Após entrega do Plano de Migração e todos os demais documentos previstos na Fase de Planejamento, caberá à Finep a aprovação de toda a documentação entregue, dentro de um prazo de até 5 (cinco) dias úteis. Caso algum documento não seja aceito pela Finep, a CONTRATADA terá até 3 (três) dias úteis para realizar os ajustes necessários.

### 8.1.5	Conforme previsto no item 4.4 do presente Termo de Referência, o Plano de Migração deverá possuir, entre outras informações, um cronograma detalhado da Fase #2.

### 8.1.5.1 Caso não seja possível estabelecer a data de início da Fase #2, a Finep se compromete a acionar a CONTRATADA com a antecedência mínima de 15 dias corridos para estabelecer a data de início da Fase #2.

### 8.1.5.2	A data de início da Fase #2 deverá obrigatoriamente ficar compreendida entre 15 e 180 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à aprovação do planejamento.

### 8.1.6	Os prazos estabelecidos nos itens anteriores poderão sofrer alterações de acordo com a conveniência da Finep.

### 8.1.7	Após a ativação dos serviços, a Finep terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para realização dos testes de conformidade.

### 8.1.8	Nos testes de conformidade, a CONTRATADA deverá substituir ou refazer, em até 3 (três) dias corridos, qualquer componente da solução que eventualmente tenha sido recusado.

### 8.1.9	Findo o prazo de 10 dias úteis mencionado acima a Finep pronunciar-se-á de forma conclusiva acerca do aceite ou não do serviço.

### 8.1.10	A prestação do serviço será considerada finalizada somente após o aceite final por parte da equipe técnica responsável da Finep.

### 8.2	Cronograma de Eventos

### 8.2.1	Devido à necessidade da Finep em alinhar a entrega do serviço que compõe o OBJETO deste Edital, a CONTRATADA deverá cumprir os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo:

| Evento | Descrição do Evento | Prazo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assinatura do Contrato | - | Finep/ CONTRATADA |
| 2 | Reunião de Alinhamento | Em até 5 (cinco) dias úteis após o evento 1 | CONTRATADA/ Finep |
| 3 | Execução e término da Fase de Planejamento | Em até 20 (vinte) dias úteis após o evento 1 | CONTRATADA |
| 4 | Aprovação do Planejamento | Em até 5 (cinco) dias úteis após o evento 3 | Finep |
| 5 | Início do “Moving” dos equipamentos – Fase de Mudança e Atividades Finais | Entre 15 (quinze) e 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o evento 4 | CONTRATADA |
| 6 | Execução e finalização do “Moving” dos equipamentos (itens 5.1, 5.2 e 5.3) | Em até 72 horas corridas a contar do evento 5 | CONTRATADA |
| 7 | Pronunciamento acerca do aceite após realização de testes de conformidade | Até 10 (dez) dias úteis após o evento 6 | Finep |

### 8.3	Obrigações da CONTRATANTE

### 8.3.1	Fiscalizar o perfeito cumprimento do OBJETO e das demais cláusulas deste Termo de Referência e seus Anexos.

### 8.3.2	Disponibilizar e prestar esclarecimento de todas as informações necessárias à execução do serviço contratado e que venham a ser solicitados pelos profissionais da CONTRATADA.

### 8.3.3	Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA e suas prestadoras de serviço às dependências da Finep para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.

### 8.3.4	Contratar equipe técnica dos fabricantes, responsável pelo acompanhamento de alguns procedimentos durante a fase de mudança.

### 8.3.5	Notificar formalmente a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades observadas na execução dos serviços e sobre a aplicação de penalidades.

### 8.3.6	Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

## 8.4	Obrigações da CONTRATADA

### 8.4.1	Alocar todos os recursos necessários para obter uma fiel execução dos serviços previstos no OBJETO da contratação, de forma plena e satisfatória, iniciando e prestando o serviço no prazo estipulado, na forma e nas condições pactuadas, em estrita conformidade com as especificações, prazos e condições estabelecidas nos termos contratuais e na sua proposta.

### 8.4.2	Notificar à Finep, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

### 8.4.3	Ao receberem os dados relativos à prestação dos serviços contratados, a CONTRATADA deve assumir inteira e total responsabilidade e obrigatoriedade, por parte dos profissionais disponibilizados para execução dos serviços, da política de segurança da informação e pela sua guarda e sigilo, não permutando, revelando, alugando, cedendo, divulgando, vendendo ou emprestando as respectivas informações.

### 8.4.4	A CONTRATADA vencedora emitirá, por ocasião da assinatura do Contrato, o ANEXO VII - Termo de Confidencialidade, deste EDITAL, exigindo de cada profissional que venha a prestar os seus serviços à assinatura do Termo, pelo qual se compromete a manter o sigilo e a confidencialidade de todos os dados e informações de que venha a ter conhecimento no exercício de suas atribuições.

### 8.4.5	Em caso de não cumprimento das condições estabelecidas no ANEXO VII – Termo de Confidencialidade, e/ou de quebra da guarda e sigilo, aludidos, ou de utilização dos dados fornecidos pela Finep, para outros fins de qualquer natureza ou espécie, que não os expressamente autorizados e para uso exclusivo dos serviços prestados a este, a CONTRATADA responderá de forma incondicional, civil, criminal e administrativamente pelo fato, sem prejuízo do direito da Finep de promover a rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas neste ajuste.

### 8.4.6	A CONTRATADA não poderá, a qualquer pretexto, utilizar o nome da Finep, os serviços e os recursos a ela fornecidos, como forma de propaganda e/ou divulgação, sem o consentimento expresso e formal desta.

### 8.4.7	A CONTRATADA deverá responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Finep em decorrência de ação ou omissão de seus funcionários, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

### 8.4.8	A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, a conclusão de todas e quaisquer atividades envolvidas na execução do objeto contratual, principalmente aquelas que necessitem de aprovação por parte da Finep, devendo estar anexados ao comunicado de conclusão, todos os documentos pertinentes e necessários a uma avaliação completa e detalhada por parte da mesma.

### 8.4.9	A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas no contrato, sem qualquer ônus à Finep.

### 8.4.10	A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade.

### 8.4.11	A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Finep.

### 8.4.12	A CONTRATADA deverá assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à prestação dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência.

### 8.4.13	A CONTRATADA deverá arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado.

### 8.4.14	A CONTRATADA deverá comprovar, no ato da assinatura do contrato, por meio de contratos de prestação de serviços, carteira de trabalho ou contrato de terceirização, possuir em seu corpo técnico os seguintes perfis profissionais:

#### 8.4.14.1	O gestor do contrato deverá ter experiência comprovada através de documento emitido pela CONTRATADA, em gerência de projetos semelhantes ao objeto deste Edital. Ele será o ponto de contato entre as partes, além de acompanhar, pessoalmente, as fases do processo de mudança dos equipamentos da Finep.

#### 8.4.14.2	No mínimo 1 (um) profissional com experiência em supervisão técnica em projetos semelhantes ao objeto deste Edital, comprovada através de documento emitido pela CONTRATADA.

#### 8.4.14.3	Profissionais envolvidos no processo de movimentação, suporte técnico e serviços adicionais deverão possuir competências específicas e experiência na operação de todos os equipamentos da Finep, declarados no Anexo VI – Informações dos Equipamentos, deste Edital.

### 8.4.15	Afastar, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as normas disciplinares da Finep.

### 8.4.16	A CONTRATADA deverá fazer seguro dos equipamentos da Finep, declarados no Anexo VI – Informações dos Equipamentos, durante toda a execução dos serviços, quanto a:

#### 8.4.16.1	Incêndio (inclusive decorrente de tumultos), roubo, furto e danos aos equipamentos (queda de raio e explosão de qualquer natureza, danos elétricos, alagamento/inundação, derrame de água ou outra substância líquida de hidrantes, instalações de chuveiros automáticos - sprinklers, desmoronamento);

#### 8.4.16.2	Danos materiais diretamente causados aos bens cobertos durante a prática de roubo ou furto qualificado quer o evento tenha sido consumado, quer se tenha caracterizado a simples tentativa.

# 9 - VIGÊNCIA DO CONTRATO

## 9.1	O prazo deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, prorrogável até o limite previsto na Lei nº 8.666/1993.

# 10 - ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

## 10.1	O valor global estimado para o fornecimento de serviço especializado no planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center Financiadora de Estudos e Projetos – Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia.

## 10.2	A estimativa de valor da contratação:

| Serviço | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Serviço de planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia. | 138.246,96 |

ANEXO II

## PLANILHA DE PREÇOS

###### Ref.: Pregão Eletrônico N° 04/2017

OBJETO:	Contratação de Serviço de planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia.

| Serviço | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Serviço de planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia. |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ (___________________) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma (observar o subitem 5.4.1 do Edital).

# [Local], ____ de _________________ de 2017

________________________________________

# Assinatura do representante legal da empresa

# CPF: ____________________

# RG:   ____________________

# ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

###### Ref.: Pregão Eletrônico nº 04/2017

OBJETO: 	Contratação de Serviço de planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia.

A ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, DECLARA:

1) que o  endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.

Endereço Eletrônico: _________________________________________

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são:

| BANCO: | AGÊNCIA BANCÁRIA: | CONTA CORRENTE: |
| --- | --- | --- |

[Local], ____ de _________________ de 2017.

______________________________________

[Assinatura do Representante legal – Cargo]

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – Finep INSTRUMENTO CONTRATUAL CÓDIGO N.º.

### CONTRATO ENTRE a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep E [NOME DA CONTRATADA]

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, DF, e serviços nesta cidade, à Av. República do Chile, 330, Torre Oeste, Parte, CEP 20031-170, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep e _________________________, com sede em _________________ na ___________________, n.º _____, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _____________________, doravante denominada CONTRATADA, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, com base na homologação de fls.____ do processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 04/2017 e acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Serviço especializado no planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia.

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES

2.1 – O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital nº 04/2017 e à Proposta de Preços de ___ de _______ de 2017 da CONTRATADA, no que não colidir com o presente instrumento.

2.1.1 – Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser previamente aprovada pela Finep, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento a Finep realizará o pagamento à CONTRATADA, na forma e no prazo estipulados nos subitens 3.3 e 3.4 desta Cláusula, respeitado o limite global de até R$ ______ (_____________ reais), conforme abaixo:

| Serviço | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Serviço de planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia. | XXX |

3.1.1 – A Despesa prevista para a execução deste Contrato é a constante do anexo ao presente.

3.2 –	Estão incluídos no preço acima o lucro, além de todos os custos dos serviços, inclusive despesas relativas a impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, além de provisões previstas, seguros incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto ora contratado.

3.3 - Para efeito de cobrança de valores contratuais, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal em nome da Finep, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das importâncias devidas.

3.3.1 - Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, está será obrigatória para finalidade de que dispõem o subitem 3.3 acima.

3.4 –	Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada dos documentos mencionados no subitem 3.3, acima, a Finep providenciará sua aferição e, após aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do aceite emitido pelo fiscal da FINEP.

3.4.1 – A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução Normativa nº 1244/12/RFB e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso.

3.4.2 - Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1244/12/RFB. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal.

3.4.3 – O pagamento estará vinculado ao aceite emitido pelo fiscal da Finep, em relação a todas as fases do serviços, onde será observado o cumprimento integral do objeto, de acordo com o Termo de Referência.

3.5 –	O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente n.º _______, Banco ____________, agência ______, cujo comprovante servirá como recibo de quitação.

### 3.6 -     No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

### 3.6.1 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

### 3.7 - Na forma das disposições estabelecidas no artigo 31 e parágrafos da Lei n.º 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n.º 11.933/2009 e na IN RFB 971/2009, art. 112, a Finep deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal da prestação dos serviços e recolher a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, em nome da CONTRATADA observado o disposto no § 5o do art. 33 da Lei n.º 8.212/91.

### CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

## 4.1 –	O prazo deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, prorrogável nos termos e limites da Lei nº 8.666/1993.

### CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 –	São obrigações da CONTRATADA, além do cumprimento de todas as condições e exigências estipuladas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão nº 04/2017:

- Obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso;

- Designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Finep;

- Utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e saúde;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, materiais ou pessoais, decorrentes de culpa ou dolo, causados por seus empregados ou prepostos, em decorrência da execução deste Contrato, assegurado o direito de defesa;

- Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente de trabalho, bem como sobre o respectivo seguro, de que venham a ser vítimas os seus empregados atuantes na execução do objeto do presente Contrato;

- Arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

- Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos;

- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento;

- Observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ, e na hipótese de alteração dos mesmos a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve estar em nome da CONTRATADA;

- Responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em virtude do serviço prestado;

- Responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e fornecimento de bens e serviços inerentes ao mesmo;

- Corrigir ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, os serviços ou fornecimentos que apresentem defeitos ou incorreções;

- Observar as normas condominiais e da Finep, na execução dos serviços e na circulação e permanência no prédio;

- A CONTRATADA deverá fazer seguro para os equipamentos durante o transporte

  - – São obrigações da Finep:

- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos previstos neste instrumento, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento;

- Designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o elemento de ligação entre as partes;

- Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento.

### CLÁUSULA SEXTA: PENALIDADES

6.1 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, inclusive por falha ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas neste Instrumento, poderá a Finep, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, além da responsabilidade civil e penal que couber:

6.1.1 – Advertência.

6.1.2 – Multa:

a)	contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

b)	moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das providências requeridas pela Finep.

6.1.2.1 – A CONTRATADA não incorrerá na sanção referida neste item caso ocorram prorrogações compensatórias formalmente concedidas pela Finep devido a comprovado impedimento na execução dos serviços.

6.1.2.2 – O valor da multa será descontado por ocasião do pagamento da Nota Fiscal ou cobrado judicialmente.

6.1.3 – Rescisão.

6.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

6.2 – As sanções previstas nos subitens 6.1.1 e 6.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 6.1.2, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

6.3 – Além da imediata rescisão, a sanção prevista no subitem 6.1.4 poderá também ser aplicada à CONTRATADA caso:

- tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação que originou este Contrato;

- demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Finep em virtude de atos ilícitos praticados.

### CLÁUSULA SÉTIMA: FISCALIZAÇÃO

7.1 – O exercício de fiscalização pelo fiscal da Finep indicado na alínea “b” do subitem 5.2 não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA.

7.2 – À Finep fica desde já assegurado o direito de:

- Solicitar à CONTRATADA o afastamento ou a substituição de seu empregado ou preposto, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros;

- Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

- Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou correção imediatas;

- Impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais;

- Ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por falha ou incorreção no serviço prestado.

7.3 – Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO

### 8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

a) por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias;

b) de acordo com o disposto nos artigos 77, 78 e 79, da Lei n.º 8.666/93, reconhecidos os direitos da Finep, em caso de rescisão administrativa.

#### CLÁUSULA NONA: ALTERAÇÃO

9.1. A Finep poderá alterar unilateralmente este Contrato, respeitados os direitos da CONTRATADA, nos seguintes casos:

- Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

- Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n.º 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA: ANTINEPOTISMO

10.1 – 	Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

11.1. O atraso ou a abstenção pela Finep, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA não implicarão em novação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Finep.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTIA DA EXECUÇÃO

12.1 – Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, equivalente ao montante de R$ __________ (______________________________),com validade durante a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro, que deverá ser depositada no Banco do Brasil-001, agência 2234-conta corrente nº 8681-9, CNPJ nº 33.749.086/0001-09, ou em títulos da dívida pública;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

12.1.1. A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

12.1.2. Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE acumulado do período.

12.2 – O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte:

- A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo prazo de execução do Contrato e deverá ser acompanhada por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice;

- Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar, expressamente, ao benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil em vigor. A carta de fiança deverá ser acompanhada por documento que ateste o poder de representação de seu signatário.

12.3 – Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de três dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da Finep.

12.4 – Na garantia para execução do Contrato fica expresso que seu prazo de validade será igual ao do Contrato, tendo início na data de assinatura do presente Contrato. Na hipótese de prorrogação contratual deverá ser previamente apresentada garantia de contrato em prazo equivalente ao da prorrogação.

12.5 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço contratado até o limite previsto em lei. Na ocorrência de tal acréscimo contratual poderá a Finep exigir complementação da garantia em valor proporcional ao acrescido.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. Aplica-se, ao presente Contrato a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis ao serviço ora contratado e quanto aos casos omissos, as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO

Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro,

Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep

_________________________			__________________________

Pela CONTRATADA:

____________________________                    ____________________________

Nome:                                                                 Nome:

Cargo:                                                                 Cargo:

CPF:                                                                    CPF:

TESTEMUNHAS:

____________________________                    ____________________________

Nome:                                                                 Nome:

CPF:                                                                   CPF:

ANEXO V

TERMO DE VISTORIA

Objeto: Contratação de Serviço de planejamento e execução do “Moving” dos equipamentos do Data Center da Finep para a nova Sede da empresa, incluindo a desinstalação dos equipamentos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia.

Na forma estabelecida no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2017, declaramos que a empresa:

___________________________________________________________________________,representada pelo Senhor ______________________________________________________,compareceu à vistoria.

Rio de Janeiro, ____ de ______________ de 2017.

________________________________________

Carimbo e assinatura de empregado da Finep

DECLARO que foi realizada a vistoria na Finep, e que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Rio de Janeiro, ____ de ________________ de 2017.

________________________________________________

Assinatura do representante legal ou procurador do licitante

ANEXO VI

Informações dos equipamentos

|  | # Equip | Descrição do Item | Peso Máximo por Equip. (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| RACK # 1 | 1 | Tape Library HP modelo Storever MSL4048 | 23,5 |
|  | 2 | Servidor HP modelo DL360p Gen8 | 20,7 |
|  | 3 | Servidor HP modelo DL120 Gen7 | 20,7 |
|  | 4 | Servidor HP modelo DL385 G6 | 24,0 |
|  | 5 | Enclosure HP modelo Blc7000 (com 3 blades e 4 interconnects) | 165,0 |
|  | -- | PDUs HP de 24A (um par) | 16,0 |
|  | -- | PDUs HP de 40A (um par) | 16,0 |
|  | -- | Rack HP tipo fechado de 42U (com acessórios inclusos) | 132,0 |
|  |  | SUBTOTAL | 417,9 |
|  | # Equip | Descrição do Item | Peso Máximo por Equip. (Kg) |
| RACK # 2 | 6 | Storage HP modelo EVA 4400 (com 6 gaveteiros e 42 discos) | 177,2 |
|  | -- | PDUs HP de 24A (um par) | 16,0 |
|  | -- | Rack HP tipo fechado de 42U (com acessórios inclusos) | 132,0 |
|  |  | SUBTOTAL | 325,2 |
|  | # Equip | Descrição do Item | Peso Máximo por Equip. (Kg) |
| Só equip. | 7 | Switch LAN Cisco modelo Catalyst 6509-V-E (bastidor 1, com 3 módulos) | 122,5 |
|  | 8 | Firewall Fortinet modelo FortiGate-800C | 8,8 |
|  | 9 | Switch LAN Cisco modelo Catalyst 2960-S (48 portas, sem PoE) | 4,3 |
|  |  | SUBTOTAL SEM folga | 135,6 |
|  | # Equip | Descrição do Item | Peso Máximo por Equip. (Kg) |
| Só equip. | 10 | Switch LAN Cisco modelo Catalyst 6509-V-E (bastidor 2, com 3 módulos) | 122,5 |
|  | 11 | Firewall Fortinet modelo FortiGate-800C | 8,8 |
|  |  | SUBTOTAL SEM folga | 131,3 |
|  | # Equip | Descrição do Item | Peso Máximo por Equip. (Kg) |
| Só Racks | Rack # 3 | Rack HP tipo fechado de 42U (com acessórios inclusos) | 132,0 |
|  | Rack # 4 | Rack HP tipo fechado de 42U (com acessórios inclusos) | 132,0 |
|  |  | SUBTOTAL SEM folga | 264,0 |
|  |  |  | Peso Máximo (Kg) |
| TOTAL | 1.273,9 |

ANEXO VII

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

- INFORMAÇÕES SIGILOSAS

1.1	Para os propósitos deste Instrumento são "Informações Sigilosas" todos e quaisquer dados e informações verbais, digitais ou na forma escrita em meio físico referentes à estratégia, administração, processos e suas representações gráficas, ou atividades-fim da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, doravante denominada Finep, incluindo dados e informações oriundos do relacionamento da Finep com seus empregados e colaboradores, com sua base de clientes, atuais e em prospecção, que possam envolver suas estratégias, segredos industriais, informações financeiras, pessoais, operacionais, econômicas, técnicas, jurídicas, planos comerciais, de marketing, de engenharia ou programação, bem como demais informações comerciais ou "know-how", que não são de conhecimento público, e que tenham sido, ou seja, direta ou indiretamente fornecidos, disponibilizados ou divulgados pela Finep, seus servidores, FORNECEDORES ou seus representantes legais em decorrência do Contrato nº __________________.

1.2	O compromisso assumido neste Termo de Confidencialidade abrange todas as obrigações referentes a sigilo previstas no EDITAL.

- UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

2.1	O signatário reconhece que as informações a serem acessadas são vitais para o sucesso dos serviços e serão revestidas de sigilo e confidencialidade e sua divulgação ou uso indevido poderá acarretar em perdas e danos, de acordo com os preceitos legais aplicáveis à matéria.

2.2	Sem o consentimento prévio por escrito da Finep, o signatário não poderá reproduzir ou copiar, no todo ou em parte, em qualquer meio - físico ou digital - quaisquer Informações Sigilosas que direta ou indiretamente tenha tido acesso.

2.3	Sem o consentimento prévio por escrito da Finep, o signatário não revelará ou divulgará a terceiros, no todo ou em parte, quaisquer Informações Sigilosas que direta ou indiretamente tenha tido acesso.

2.4	A qualquer tempo, poderá ocorrer a suspensão do fornecimento das Informações Sigilosas, bem como o acesso às mesmas, por iniciativa da Finep, sendo certo que tal suspensão não afetará as obrigações aqui previstas.

- DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SIGILOSA EM VIRTUDE DE IMPOSIÇÃO LEGAL

3.1	Se o signatário for intimado a revelar, no todo ou em parte, as Informações Sigilosas por qualquer juízo ou autoridade governamental competente, deverá comunicar imediatamente à Finep, por escrito, com prazo suficiente para permitir que esta adote as medidas legais cabíveis para resguardo de seus direitos.

- PRAZO DE VALIDADE

  - Este compromisso tem natureza irretratável e irrevogável e vigorará por prazo indeterminado.

- RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES

5.1.	Este instrumento não cria vínculo de relação trabalhista com a Finep nem outro relacionamento de qualquer espécie.

- FORO

6.1	Este documento será regido e interpretado pelas Leis da República Federativa do Brasil, sendo eleito o foro da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir os litígios, controvérsias e disputas relacionadas ou decorrentes do presente Termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[Local] ____ de _______________ de _______

Assinatura: _________________________________

Nome:

RG:

CPF: